## Rankine
CICLO RANKINE BINÁRIO
Ex: FLUIDOS: ÁGUA + AMÔNIA
ENTRADA DE DADOS |  |  | HIPÓTESES | SAÍDA DE DADOS
| GRANDEZA | VALOR | 1. Todos os componentes em estado estacionário | GRANDEZA | VALOR
ÁGUA | h1(kJ/kg) | 3752.6 | 2. Efeitos de energias cinética e potencial desprezíveis | s2(kJ/kg.K) | 7.2731 | ÁGUA
| s1(kJ/kg.K) | 7.2731 | 3. Sem quedas de pressão em condensadores e caldeiras | x2 | 0.91008
| sf(kJ/kg.K) | 0.8312 | 4. Turbinas e bombas isentrópicas | h2(kJ/kg) | 2397.523
| sg(kJ/kg.K) | 7.9096 | 5. Todo o calor rejeitado pelo primeiro ciclo é transferido para o segundo | h4(kJ/kg) | 257.5406
| hf(kJ/kg) | 251.13 | OBJETIVOS: | mfluxo(kg/s) | 13.2698
| hg(kJ/kg) | 2609.6 | 1. POTÊNCIA DE SAÍDA DAS DUAS TURBINAS EM MW | Wt(MW) | 17.9816
| h3(kJ/kg) | 251.13 | 2. A TAXA DE ADIÇÃO DE CALOR PARA O CICLO BINÁRIO EM MW | Qentra(MW) | 46.3787
| v3(m³/kg) | 0.001072 | 3. A EFICIÊNCIA TÉRMICA DO CICLO BINÁRIO | sb(kJ/kg.K) | 4.7604 | AMÔNIA
| P1 = P4(bar) | 60 | DADOS FORNECIDOS: | xb | 0.93121
| P3(bar) | 0.1994 | P1 =P4= 60 bar | hb(kJ/kg) | 1383.0076
AMÔNIA | ha(kJ/kg) | 1471.26 | T1 = 640 °C | hd(kJ/kg) | 299.4733
| sa(kJ/kg.K) | 4.7604 | T3 = T2= 60°C | mfluxo(kg/s) | 24.3066
| Pc = Pb(bar) | 10 | Ta = 50°C | Wt(MW) | 2.1451
| sf(kJ/kg.K) | 1.1191 | Pc =Pb= 10 bar | η(%) | 43.12% | CICLO COMBINADO
| sg(kJ/kg.K) | 5.0294 | Potência líquida gerada = 20MW
| hf(kJ/kg) | 297.76
| hg(kJ/kg) | 1463.18
| hc(kJ/kg) | 297.76
| vc(m³/kg) | 0.0016584
| Pd = Pa(bar) | 20.331
CICLO COMBINADO | Wliq(MW) | 20
MODELO ESQUEMÁTICO
|  | 1 | 2
ÁGUA ...............................
a
|  | 4 | AMÔNIA ..... | b
3 d
..................
c
444
Note on F15: Marilia Fonteles Dias: hd = hc + vc ( Pd - Pc)